СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.06.2024 г. № 27

с. Архангельское

"О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 37 от 11.11.2021 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025годы "

В целях устойчивого развития территории Архангельского сельского поселения, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Архангельского сельского поселения, Совет народных депутатов Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области.

РЕШИЛ:

1. В решение Совета народных депутатов Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 37 от 11.11.2021 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 годы" внести следующие изменения:

1.1. Название решения изложить в новой редакции: «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области».

1.2. Программу «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

| Глава Архангельского сельского поселения |  | В.А. Леденёв |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

Архангельского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области

от «28» 06 2024 г. № 27

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

#### НА 2024 – 2043 гг.

#### ТОМ I

п.г.т. Анна 2024 г.

Содержание

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2024– 2043 гг.................................................2

1. Общие положения...........................................................6

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной

инфраструктуры Архангельского сельского поселения..................................8

3. План развития Архангельского сельского поселения, план прогнозируемой

застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период

действия генерального плана.........................................................16

4. Перечень целевых показателей.................................................................20

5. Перечень мероприятий.....................................................23

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование

инвестиционных проектов..........................................................31

7. Ожидаемые результаты реализации программы

и оценка их эффективности.....................................................41

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2024– 2043 гг.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2024-2043 годы |
| --- | --- |
| Отечественный исполнитель Программы | Администрация Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области |
| Соисполнители Программы | АМУП «Водоканал», АМУП «Райтеплосеть», АМКП «Теплосеть», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» |
| Цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - реализация Генерального плана Архангельского сельского поселения и других документов территориального планирования; - обеспечение к 2043 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения | 1. Процент обеспечения текущей потребности населения Архангельского сельского поселения в услуге: - электроснабжение – 100 %; - газоснабжение – 82 – 85 %; - водоснабжение – 85 – 90 %; - сбор и утилизация ТКО – 90 – 95 %. 2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам (по всем видам коммунальных ресурсов) – 1,1 – 1,15. |
| Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | 1. Система водоснабжения: - количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год – 0,3 – 0,4 ед/км; - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 6 – 10%. - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды – 2,5 – 2,8 кВт∙ч/куб. м. 2. Система теплоснабжения: - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, в год – 0; - удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии – 152,0 – 166,0 кг.ут/Гкал. 3. Система газоснабжения: - количество перерывов в подаче природного газа, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы газоснабжения, в расчете на протяженность газовых сетей, в год – 0,01 ед/км. 4. Система электроснабжения: - количество перерывов в подаче электроэнергии, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы электроснабжения, в расчете на протяженность электрических сетей, в год – 0,1 – 0,15 ед/км. 5. Система сбора и утилизация ТКО: - периодичность вывоза отходов ТКО – несортированные ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: а) не более 1 суток – плюс 5°С и выше; б) не более 3 суток – плюс 4°С и ниже; - энергоемкость утилизации ТКО – 0,32 – 0,47 кВт.ч/м3. |
| Целевые показатели качества коммунальных ресурсов | 1. Система водоснабжения: - соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 97 %; - доля воды, подвергающейся очистке – 99,4 %; - состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); - давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения в точке разбора: а) в многоквартирных домах и жилых домах – от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2); б) у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2). - потери воды при транспортировке – ≤ 10%. 2. Система теплоснабжения: - достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения технологических процессов или (и) комфортных условий в помещениях. 3. Система газоснабжения: - подача газа к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия». 4. Система электроснабжения: - подача электроэнергии к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 5. Система сбора и утилизация ТКО: - соответствие обустройства площадок накопления ТКО нормам СанПиН – 100 %; - количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям – 0. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2024-2043 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Источники финансирования: Источники финансирования: 1. средства местного бюджета - 2024 – 2051,22 тыс. руб.; - 2025 – 2313,11 тыс. руб.; - 2026 – 3500,0 тыс. руб.; - 2027 – 2000,0 тыс. руб.; - 2028 – 2000,0 тыс. руб.; - 2029 – 2043 – 64153,45 тыс. руб.; 2. средства областного бюджета; - 2024 – 2644,544 тыс. руб.; - 2025 – 51872,69 тыс. руб.; - 2025 – 191087,65 тыс. руб.; 3. средства федерального бюджета Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024-2043 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологической обстановки Архангельского сельского поселения. |

1. Общие положения.

1.1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2024– 2043 гг. являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2043 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство многоэтажных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления;

1.2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

1.3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

1.4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в поселении и срокам реализации.

1.5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

1.6. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются федеральные средства, средства бюджета Воронежской области, бюджета Аннинского муниципального района, бюджета Архангельского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

1.7. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

1.8. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

1.9. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

1.10. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения

Аннинского муниципального района Воронежской области

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2024 – 2043 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение бюджетных средств и внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.1. Общие сведения о Архангельском сельском поселении

Архангельское сельское поселение расположено в восточной части Аннинского муниципального района Воронежской области. Соседними для Архангельского, являются сельские поселения Аннинского района: Новожизненское и Хлебородненское на западе; Дерябкинское на севере; Никольское на востоке и Островское на юге.

Центр сельского поселения село Архангельское расположен в 45 км к востоку от административного, экономического и культурного центра района - пгт. Анна. Связь с райцентром осуществляется по главной транспортной артерии района – автомобильной дороге федерального значения Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 "Каспий", проходящей в широтном направлении через центр села. Автодорога Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 "Каспий" в западном направлении дает выход на главную автомагистраль области – федеральную трассу М4 «Дон». В восточном направлении автодорога Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 "Каспий" проходит до магистрали «Каспий»,откуда возможен проезд в северном и южном направлениях, а также через г. Борисоглебск в Саратовскую область и далее.

В направлении с севера на юг по всей территории Архангельского сельского поселения проходит автодорога с твердым покрытием. Начинаясь от автомобильной дороги федерального значения Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 "Каспий", в южном направлении идет автомобильная дорога регионального значения В8-0 Архангельское – п. Абрамовка, которая соединяет с. Архангельское с селом Островки и селом Артюшкино, а в северном направлении проходит автомобильная дорога регионального значения В5-0 Архангельское – Семеновский, соединяющая поселение с селом Дерябкино и далее с населенными пунктами восточной части Эртильского района и расположенным в 50 км городом Эртиль.

По данным, предоставленным администрацией Архангельского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2024 года на территории села Архангельское проживает 1988 человек. Административный центр поселения – с. Архангельское по численности населения относится к крупным сельским населенным пунктам (численность свыше 1000 жителей).

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Архангельского сельского поселения

Водоснабжение с. Архангельское организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют в с. Архангельское от водозаборных узлов (ВЗУ).

В 2014 году сданы в эксплуатацию артскважина и водопровод по улицам Заречная, Проезжая, Первомайская, Свободная, Свердлова в с. Архангельское, общей протяженностью около 7,9 км. В 2022 году построены и введены в эксплуатацию три артезианские скважины производительностью 15 м3/час каждая и сети водопровода по улицам Усадьба РТП, Видная, Октябрьская, Красная Дубровка, Ключановка, Набережная в с. Архангельское, общей протяженностью около 7,5 км, расчетное водопотребление – 191 м3/сут.

Система централизованного водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевой водой 84% населения с. Архангельское. Остальная часть населения 16% использует водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы.

Система централизованного водоснабжения организована от 8 артезианских скважин.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Номер скважины по ГВК | Производи-тельность, м³/час | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Архангельское ул. Октябрьская | артскважина ВБ | 1967 | 20206492 | 15-20 | 65 |
| 2 | ВЗУ с. Архангельское ул. Октябрьская | артскважина ВБ | 1978 | 20206493 | 15 | 85 |
| 3 | ВЗУ с. Архангельское ул. Амбулаторная | артскважина ВБ | 1989 | Нет данных | 10 | 50 |
| 4 | ВЗУ с. Архангельское МТФ | артскважина ВБ | 1980 | Нет данных | 8-12 | 46 |
| 5 | ВЗУ с. Архангельское ул. Свободная | Артскважина Р ВБ | 2013 | Нет данных | 10 | 36 |
| 6 | ВЗУ с. Архангельское ул. Набережная | Артскважина ВБ | 2022 | Нет данных | 15 | 39 |
| 7 | ВЗУ с. Архангельское ул. Ключановка | Артскважина ВБ | 2022 | Нет данных | 15 | 51 |
| 8 | ВЗУ с. Архангельское ул. Усадьба РТП | Артскважина ВБ | 2022 | Нет данных | 15 | 74 |

Примечание: ВБ – водонапорная башня; р – резервная артскважина.

Все скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса скважин, указанных под порядковыми номерами 5, 6, 7 и 8 в Таблице 1, огорожены забором, благоустроены и озеленены; у водозаборных сооружений, указанных под порядковыми номерами 1, 2, 3 и 4 в Таблице 1, ограждение и озеленение имеются не на всех ВЗУ. Эксплуатация зон санитарной охраны должна соблюдаться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проект зон санитарной охраны второго и третьего пояса водозаборных сооружений на ул. Набережная, ул. Ключановка, ул. Усадьба РТП разработан, утвержден и соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, согласно санитарно-эпидемиологического заключения №36.ВЦ.40.000.Т.003619.03.12 от 02.03.2012 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области и экспертного заключения №ОГ-40-360 от 24.02.2012 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений, указанных под порядковыми номерами 1, 2, 3 и 4 в Таблице 1, отсутствуют.

На основании данных экспертных заключений администрацией Архангельского сельского поселения запланировано строительство (установка) блочно-модульных станций водоподготовки для водозаборных скважин на ул. Набережная и на ул. Усадьба РТП, для приведения качества отпускаемой потребителям воды к нормативным показателям.

Качество воды из остальных водозаборных узлов, входящих в систему централизованного водоснабжения с. Архангельское, соответствует требованиям, установленным действующими нормативными документами.

Водопроводные сети по ул. Заречная, Проезжая, Первомайская, Свободная, Свердлова проложены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17, диаметром от 110 до 160 мм, общей протяженностью около 7,9 км, подводы к водоразборным колонкам выполнены из стальных труб диаметром 25 мм, что позволяет обеспечить качество воды в процессе транспортировки по ним.

Водопроводные сети по ул. Усадьба РТП, Видная, Октябрьская, Красная Дубровка, Ключановка, Набережная в 2022 году построены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17, диаметром от 63 до 110 мм, общей протяженностью около 7,5 км, подводы к водоразборным колонкам выполнены из стальных труб диаметром 32 мм, что позволяет обеспечить качество воды в процессе транспортировки по ним.

Водопроводные сети по остальным улицам села Архангельское проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 40 до 160 мм. Износ существующих водопроводных сетей составляет более 75%, и требует перекладки отдельных участков малых диаметров.

Система централизованного горячего водоснабжения на территории Архангельского сельского поселения отсутствует.

Горячее водоснабжение потребителей сельского поселения обеспечивается от местных водонагревателей – газовые колонки, электрические водонагреватели, либо отсутствует.

2.3. Характеристика существующего состояния системы водоотведения Архангельского сельского поселения

В Архангельском сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в с. Архангельское от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется до выгреба.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. В жилых районах с. Архангельское ЖБО накапливаются в специальных емкостях-септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения с помощью специальных автомашин по заявкам населения.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

При застройке планируемых территорий жилыми домами, развитии промышленного и сельскохозяйственного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

2.4. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения Архангельского сельского поселения

Теплоснабжение коммунально-бытовых и производственных потребителей Архангельского сельского поселения является локальным и осуществляется за счет индивидуальных котельных малой мощности, работающих на газовом топливе, на твердом топливе, или с помощью электрического отопления. Все котельные, расположенные на территории Архангельского сельского поселения, являются объектами местного значения.

Данные по котельной №26, расположенной в с. Архангельское, отапливающей школу: здание блочное, вид топлива – газ, количество котлов – 4, марка котлов "Хопер-100А", установленная мощность котлов – 0,35 Гкал/час, 2 насоса циркуляционных типа DAB DPH 180/340.65T по 2,3 кВт. Износ теплосетей – 80%, износ оборудования – 15%.

Данные по котельной №27, расположенной в с. Архангельское, отапливающей Архангельскую участковую больницу БУЗ ВО «Аннинская РБ»: здание блочное, вид топлива – газ, количество котлов – 5, марка котлов "Хопер-100А", установленная мощность котлов – 0,43 Гкал/час, 2 насоса циркуляционных типа DAB DPH 180/340.65T по 2,3 кВт. Износ теплосетей и оборудования – 30%.

Данные по котельной №9, расположенной в с. Архангельское, отапливающей МКДОУ Архангельский детский сад: здание блочное, вид топлива – газ, количество котлов – 3, марка котлов «Хопер – 100А», установленная мощность – 0,258 Гкал/час, 3 насоса циркуляционных типа DАВ СР40/1900Т сетевой - 2 шт. по 0.75 кВт; DАВ КРS 30/16М подпитки - 2шт, по 0,37кВт; DАВ А80/180ХТ - 2 шт. по 0,4 кВт. Износ теплосетей и оборудования – 19%.

Данные по котельной №25, расположенной в с. Архангельское, отапливающей МКУ Архангельский Дом культуры: здание пристроенное, вид топлива – газ, количество котлов – 1, марка котлов "Хопер-100А", установленная мощность котлов – 0,082 Гкал/час, 2 насоса циркуляционных типа DAB DPH 120/250.40T по 0,5 кВт. Износ теплосетей и оборудования – 15%.

Данные по котельной, отапливающей новый ДК: здание блочное, вид топлива – газ, количество котлов – 3, марка котлов "Ишма - 80ЕS", установленная мощность котлов – 0,206 Гкал/час, 2 насоса циркуляционных типа КРS 30/16М по 0.47 кВт.

Население Архангельского сельского поселения в качестве топлива использует природный газ, уголь, дрова. Характеристика системы теплоснабжения жилой застройки: отопление жилой застройки села Архангельское осуществляется от индивидуальных отопительных приборов на твердом топливе – 18,5 % населения и 81,5 % на газовом топливе.

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население с центральным отоплением жилых домов – 0%;

- объекты социально-культурного и бытового назначения с индивидуальными котельными – 100 %.

Источники тепловой энергии в с. Архангельское

| № п/п | Адрес котельной | Количество и тип котлоагрегатов | Сетевые насосы | Установленная мощность, Гкал/час | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 детского сада с. Архангельское ул. Мира, 31 | 3 шт. Хопёр-100А | DАВ СР40/1900Т – 2 шт. по 0.75 кВт | 0,258 | 0,232 | 2013 |
| 2 | Котельная №25 с. Архангельское ул. Советская, 7а | 1 шт. Хопёр-100А | DAB DPH 120/250.40T 2 шт. по 0,5 кВт | 0,082 | 0,074 | 2010 |
| 3 | Котельная №26 с. Архангельское ул. Мира 24 (школа) | 4 шт. Хопёр-100А | DAB DPH 180/340.65T 2 шт. по 2,3 кВт | 0,35 | 0,315 | 2008 |
| 4 | Котельная №27 с. Архангельское ул. Центральная,14 (больница) | 5 шт. Хопёр-100А | DAB DPH 180/340.65T 2 шт. по 2,3 кВт | 0,43 | 0,387 | 2008 |
| 5 | Котельная ДК с. Архангельское ул. Мира, 38 | 3 шт. Ишма-80ES | КРS 30/16М 2 шт. по 0,47 кВт | 0,21 | 0,305 | 2019 |

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения Архангельского сельского поселения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Архангельском сельском поселении осуществляет ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж». Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, в Архангельском сельском поселении составляет 903 ед., что составляет уровень газификации 81,5 %.

Протяженность газопроводов низкого давления по территории с. Архангельское составляет 86,7 км.

Объектами газопотребления являются население, предприятия общественного питания, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Существующая схема газоснабжения состоит из:

- сетей низкого давления (до 0,005 МПа); среднего давления (0,005 – 0,3 МПа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 – 1,2 МПа, 2 кат. 0,3 – 0,6 МПа);

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Архангельского сельского поселения.

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории Архангельского сельского поселения соответствует нормативному.

Требования к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

2.6. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения Архангельского сельского поселения

Организация, эксплуатирующая электросети – Аннинский РЭС Филиал ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго».

Основным источником энергоснабжения Воронежской области является Нововоронежская АЭС мощностью 1834 тыс. кВт, которая находится рядом с г. Нововоронеж.

Мощность 17 трансформаторных подстанций на территории Архангельского сельского поселения в совокупности составляет 1656 кВА. Протяженность электрических сетей – 109,7 км. В западной части с. Архангельское расположена подстанция «Архангельская» – крупнейшая в восточной части Аннинского района. К ней подходит линия ВЛЭП 110 кВ (от п. Елань-Колено через Архангельское на г. Эртиль). От неё отходят две линии ЛЭП 35 кВ (на запад по направлению на п.г.т. Анна и на с. Дерябкино и далее в Эртильский район). Кроме этого от подстанции «Архангельская» отходят девять линий ЛЭП 10 кВ.

Единственный населенный пункт в Архангельском сельском поселении – село Архангельское – полностью электрифицирован. Улицы села Архангельское имеют уличное освещение. В населенном пункте планируется реконструкция устаревших электролиний и уличного освещения, дальнейшее подключение уличных фонарей.

2.7. Характеристика существующего состояния системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов

Архангельского сельского поселения

Проблема сбора, хранения и утилизации коммунальных отходов, образующихся на территории поселения, на сегодняшний день решена частично. В январе 2020 года был заключен договор с региональным оператором ООО "ВЕГА", который осуществляет услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В селе Архангельское организован плановый сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигон. На улицах села Архангельское выделены земельные участки под строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 1,1 м3, организован вывоз ТКО с территории села Архангельское специализированным автотранспортом.

Утилизация ТКО производится на полигоне, площадью 70853 кв.м., проектная вместимость – 433680 куб.м., расположенном на расстоянии около 40 км от с. Архангельское. Утилизацию ТКО с территории Архангельского сельского поселения осуществляет ООО «Полигон», который имеет лицензию на право утилизации твердых бытовых отходов. ООО «Полигон» оказывает услугу «захоронение твердых бытовых отходов» населению, бюджетным, промышленным, торговым и прочим предприятиям, расположенным на территории поселения.

Технология эксплуатации – уплотнение. На полигоне для складирования, сдвигания и уплотнения мусора используется бульдозер Д-606, также постоянно находится автоцистерна для тушения очагов возгорания мусора. Вторичной переработки нет. Масса отходов составляет 50 000 тонн. Основной состав отходов в % по объему составляет 100% ТКО.

На полигоне ТКО производится утилизация отходов 4-5 классов опасности. Мощности полигона позволяют использовать его длительное время.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Архангельского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которых ранее располагались несанкционированные свалки.

Следует осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора.

3. План развития Архангельского сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Действующий Генеральный план Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области (далее – Генеральный план) утвержден решением Совета народных депутатов Архангельского сельского поселения от 13.09.2023 г. №43.

В Генеральном плане Архангельского сельского поселения определены следующие сроки реализации проектных решений:

- I очередь – 2033 г.

- II очередь – 2043 г.

Генеральный план выполняется с целью обоснования и формирования решений, направленных на обеспечение комплексного социально-экономического и пространственного развития территории муниципального образования Архангельское сельское поселение Аннинского муниципального района Воронежской области, создание комфортных условий для проживания населения, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение экологического равновесия, санитарного благополучия, а также улучшение инвестиционного климата.

Генеральный план сельского поселения увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управления, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

В свою очередь, целевыми программами, приобретающими значение планов реализации вышеуказанных документов, должна обеспечиваться увязка мероприятий по созданию объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в прогнозируемом периоде с учетом целей и сроков их строительства, а также ограничений по финансовым ресурсам.

Генеральный план содержит проектные решения задач территориального планирования Архангельского сельского поселения – перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

3.1. Предложения по обеспечению территории Архангельского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика Архангельского сельского поселения.

- Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, у многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральным и областным программам).

- Комплексное благоустройство жилых территорий (кварталов).

3.2. Предложения по обеспечению территории Архангельского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры.

- Развитие сложившегося общественного центра на территории села Архангельское за счет строительства новых объектов административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения.

- Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%.

- Развитие за счет рекультивации территорий недействующих объектов сельскохозяйственного производства и животноводства, с последующим использованием этих территорий для развития предпринимательской деятельности.

3.3. Предложения по обеспечению территории Архангельского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

3.3.1. Газоснабжение.

- Повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа.

- Модернизация существующей системы газоснабжения, строительство новых газопроводов.

Прогнозируемый спрос

Прогнозируемый суммарный годовой расход газа на поселение составляет 676,8 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом жилищного фонда.

3.3.2. Электроснабжение.

- Повышение надежности системы электроснабжения.

- Снижение уровня потерь электроэнергии.

- Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Прогнозируемый спрос

Согласно РНГП ВО, уровень электропотребления на одного человека в год составляет 950 кВт.час/год чел. с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999).

Годовое потребление электроэнергии составит: 2,57 млн. кВт.час.

3.3.3. Водоснабжение.

- Снижение неучтенных расходов и потерь воды, установка приборов учета воды.

- Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения, реконструкция изношенных сетей и сооружений.

- Обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения.

- Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в районах жилой застройки села Архангельское, не обеспеченных водоснабжением.

- Ликвидация дефицита воды.

- Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

- Повышение степени очистки и качества воды.

Прогнозируемый спрос

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный суточный расход воды, м3/сут. |
| Архангельское сп, население (2256 чел.) | 518,8 | 622,65 |
| Поливочные нужды | 157,9 | 189,5 |
| Коммунально-бытовые предприятия, обслуживающие население, и прочие расходы (10%) | 51,88 | 62,26 |
| Промышленные предприятия | нет данных | нет данных |
| Итого: | 728,6 | 874,41 |

3.3.4. Водоотведение.

- Проектирование и строительство очистных сооружений и канализационных сетей на территориях существующей и планируемой жилой и общественно-деловой застройки.

- Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях поселения, осуществляющих сброс сточных вод.

- Строительство ливневой канализации на территориях существующей и планируемой жилой и общественно-деловой застройки.

Прогнозируемый спрос

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход хозяйственно-бытовых стоков м3/сут. | Максимальный суточный расход хозяйственно-бытовых стоков м3/сут. |
| Архангельское СП, население (2256 чел.) | 518,8 | 622,65 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население прочие расходы (10%) | 51,88 | 62,26 |
| Промышленные предприятия | нет данных | нет данных |
| Итого: | 570,68 | 684,91 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

3.3.5. Теплоснабжение.

- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов.

- Проектирование и строительство газовых котельных для проектируемых объектов соцкультбыта.

Прогнозируемый спрос

Существующий жилой фонд села Архангельское потребляет 34056,96 Гкал/год. Архангельская школа потребляет 954,24 Гкал/год, ДК потребляет 214,1 Гкал/год, здание администрации потребляет 38 Гкал/год, больница потребляет 149,53 Гкал/год, детский сад потребляет 199,0 Гкал/год.

Жилищное строительство в соответствии с генеральным планом в селе Архангельское предусматривает увеличение жилого фонда, для его теплоснабжения требуется 2086,56 Гкал/год, генеральным планом предусмотрено отопление от индивидуальных источников тепловой энергии

3.4. Предложения по обеспечению территории Архангельского сельского поселения местами сбора коммунальных отходов.

- Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО в жилой застройке, с последующей передачей специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для захоронения.

- Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления отходов в местах массового отдыха.

На расчетный период, с учетом всех отходов, планируемый объем подлежащих утилизации отходов на территории Архангельского сельского поселения составит 7158 тыс. м3/год.

4. Перечень целевых показателей

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 2004) «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов».

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

- целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;

- целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- целевые показатели качества коммунальных ресурсов.

Целевые показатели программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения |  |  |
| 1.1 | Процент обеспечения текущей потребности населения Архангельского сельского поселения в электроснабжении | % | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Процент обеспечения текущей потребности населения Архангельского сельского поселения в газоснабжении | % | 82 – 85 |
| 1.3 | Процент обеспечения текущей потребности населения Архангельского сельского поселения в водоснабжении | % | 85 – 90 |
| 1.4 | Процент обеспечения текущей потребности населения Архангельского сельского поселения в сборе и утилизации ТКО | % | 90 – 95 |
| 1.5 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере электроснабжения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1.6 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере газоснабжения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1.7 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере водоснабжения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1.8 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере сбора и утилизации ТКО |  | 1,1 – 1,15 |
| 2. | Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,3 – 0,4 |
| 2.2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6 – 10 |
| 2.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч / куб.м | 2,5 – 2,8 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 2.4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, в год | шт. | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.ут/Гкал | 152,0 – 166,0 |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 2.6 | Количество перерывов в подаче природного газа, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы газоснабжения, в расчете на протяженность газовых сетей, в год | ед/км | 0,01 |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 2.7 | Количество перерывов в подаче электроэнергии, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы электроснабжения, в расчете на протяженность электрических сетей, в год | ед/км | 0,1 – 0,15 |
| Система сбора и утилизации ТКО |  |  |  |
| 2.8 | Периодичность вывоза отходов ТКО |  |  |
| 2.8.1 | - несортированные ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток +5°С и выше |  | не более 1 суток |
| 2.8.2 | - несортированные ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток +4°С и ниже |  | не более 3 суток |
| 2.9 | энергоемкость утилизации ТКО | кВт.ч/м3 | 0,32 – 0,47 |
| 3 | Целевые показатели качества коммунальных ресурсов |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН | % | 97 |
| 3.2 | Доля воды, подвергающейся очистке | % | 99,4 |
| 3.3 | Состав и свойства воды | соответствие действующим стандартам |  |
| 3.4 | Давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения в точке разбора |  |  |
| 3.4.1 | - в многоквартирных домах и жилых домах | МПа / кгс/см2 | от 0,03 / 0,3 до 0,6 / 6 |
| 3.4.2 | - у водоразборных колонок | МПа / кгс/см2 | ≥ 0,1 / 1 |
| 3.5 | Потери воды при транспортировке | % | ≤ 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 3.6 | Достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения технологических процессов или (и) комфортных условий в помещениях |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 3.7 | Подача газа к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия» |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 3.8 | Подача электроэнергии к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» |  |  |
| Система сбора и утилизации ТКО |  |  |  |
| 3.9 | Соответствие обустройства площадок накопления ТКО нормам СанПиН | % | 100 |
| 3.10 | Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям | шт. | 0 |

5. Перечень мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, которые представлены в Генеральном плане Архангельского сельского поселения.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории Архангельского сельского поселения.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития Архангельского сельского поселения на 2024 – 2043 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- требования по обеспечению новых микрорайонов застройки системой коммунальной инфраструктуры. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в экономической сфере;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения;

- приоритетные задачи развития территории Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1. Система водоснабжения.

1.2. Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения Архангельского сельского поселения путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- обеспечение водоснабжения всей территории с. Архангельское путем строительства новых водозаборных сооружений и сетей водопровода;

- строительство канализационных очистных сооружений и самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации в с. Архангельское;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо- и водоохранных норм;

- уменьшение количества сброса неочищенных стоков в водоемы Архангельского сельского поселения.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей

Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения Архангельского сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей и баков аккумуляторов.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию газовых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение услугами газоснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения, строительство новых газопроводов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа.

Направление 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятия электроснабжения.

Направление 5. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

5.1. Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

5.2. Размещение (утилизация) твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;

- улучшение санитарного состояния территории Архангельского сельского поселения;

- улучшение экологического состояния Архангельского сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Архангельского сельского поселения будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой Архангельского сельского поселения, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Цель реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 1.1 | Система водоснабжения |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция существующих ВЗУ в с. Архангельское | 2030 – 2033 | Обеспечение надежности и стабильности работы системы водоснабжения. Обеспечение качества очистки подаваемой воды. |
| 1.1.2 | Замена изношенных сетей ø100-200мм | 2030 – 2035 |  |
| 1.1.4 | Строительство объекта «Строительство (установка) блочно-модульных станций водоподготовки по ул. Набережная 124а, ул. Усадьба РТП 32, с. Архангельское Аннинского района Воронежской области» | 2025 |  |
| 1.2 | Система водоотведения |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации | 2035 – 2037 | Обеспечение водоотведения территории с. Архангельское |
| 1.2.2 | Строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации | 2040 – 2043 |  |
| 2. | Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей |  |  |
| 2.1 | Система теплоснабжения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.1 | Модернизация изношенных источников теплоснабжения | 2036 – 2038 | Обеспечение надежности системы теплоснабжения Архангельского сельского поселения и повышение экономической и энергетической эффективности; модернизация существующих объектов системы теплоснабжения |
| 2.1.2 | Реконструкция изношенных тепловых сетей. | 2026, 2036 – 2038 |  |
| 3. | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию газовых сетей |  |  |
| 3.1 | Система газоснабжения |  |  |
| 3.1.1 | Подключение к сетям газоснабжения объектов коммунально-бытового обслуживания, общественного питания, торговли и пр. | 2024 – 2043 | Строительство новых газопроводов |
| 4. | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |  |  |
| 4.1 | Система электроснабжения |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций, уличного освещения и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения | 2024 – 2043 | Обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению |
| 5. | Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |  |  |
| 5.1 | Система сбора и утилизации ТКО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.1 | Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | 2024 – 2043 | Развитие инфраструктуры сбора и утилизации ТКО; улучшение санитарного и экологического состояния территории Архангельского сельского поселения |
| 5.1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Архангельского сельского поселения | 2024 – 2043 |  |
| 5.1.3 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | 2024 |  |

Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

1. Разработка плана мероприятий повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой;

3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели;

4. Применение местного и естественного освещения;

5. Устранение несанкционированного доступа к расходу воды и ликвидация утечек;

6. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование

инвестиционных проектов

6.1. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Приказом Министерства тарифного регулирования Воронежской области от 05.12.2023 г. № 60/14 утверждены на срок с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г. производственная программа оказания услуги в сфере холодного водоснабжения для АМУП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах Архангельского сельского поселения; установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации; установлены и введены в действие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АМУП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах Архангельского сельского поселения

| Период | Рублей за 1 куб. м | Для населения, рублей за 1 куб. м * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 45,76 | 45,76 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 50,11 | 50,11 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 50,11 | 50,11 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 51,15 | 51,15 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 51,15 | 51,15 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 52,31 | 52,31 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 52,31 | 52,31 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 53,41 | 53,41 |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 53,41 | 53,41 |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 55,36 | 55,36 |

* - Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, регулируемая организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.2. Действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Органом регулирования тарифов на коммунальные ресурсы является Министерство тарифного регулирования Воронежской области. По состоянию на 01.06.2024 г. для потребителей Архангельского сельского поселения действуют следующие тарифы на услуги организаций коммунального комплекса:

- тариф на услуги АМУП «Водоканал» по холодному водоснабжению, действующий на территории Архангельского сельского поселения, составляет:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 45,76 руб./куб.м.,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 50,11 руб./куб.м.;

- тариф услуг по газоснабжению населения, действующий на территории Архангельского сельского поселения, составляет 6,9541 руб./куб.м.;

- тариф на услуги по электроснабжению населения, действующий на территории Архангельского сельского поселения, составляет:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 3,40 руб./кВт,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 3,82 руб./кВт.

- тариф на вывоз твердых коммунальных отходов, действующий на территории Архангельского сельского поселения составляет:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 508,27 руб./куб.м.,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 548,33 руб./куб.м.

6.3. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы, на соответствие критериям доступности.

| Наименование показателей |  | ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 5,95 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения муниципального образования, руб./чел. в месяц | руб. | 23868,2 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. руб. | 2542,5 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования на 01.01.2024 | тыс. чел | 1,988 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 9,86 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс. чел | 0,196 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел | 1,988 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 93,8 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию, в месяц | тыс. руб. | 2542,5 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги, в месяц | тыс. руб. | 2384,9 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 9,36 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед | 104 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | чел | 1988 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел/семью | 1,79 |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в Садовском сельском поселении составляет 5,95%, что не превышает величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленную в Воронежской области в размере 22%, а в отношении многодетных семей (семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей) – в размере 18% (Закон Воронежской области от 05.06.2006 №52-ОЗ).

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Архангельского сельского поселения не превышает долю населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составляет 93,8%, что свидетельствует о нормальной дисциплине платежей и доли задолженности, не влияющей на финансовую устойчивость организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги потребителям Архангельского сельского поселения.

Учитывая, что рост платы граждан за коммунальные услуги ограничивается устанавливаемыми ежегодно предельными минимальными и (или) максимальными индексами возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также вышеизложенные показатели платежеспособности, расходы на реализацию программы следует считать доступными.

6.4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения.

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.

В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, утвержденные представительным органом Архангельского сельского поселения.

Инвестиционные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение стратегической цели Программы – создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения.

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Архангельского сельского поселения, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, областного и местных бюджетов (в случаях, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ от 24.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными нормативно-правовыми актами);

- средств организаций коммунального комплекса;

- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией Архангельского сельского поселения действенного контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, который требует выполнения ряда организационных мероприятий, в частности:

- обеспечение взаимодействия всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения;

- разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- разработка Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Мероприятия инвестиционных программ и сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом Архангельского сельского поселения по предложению организаций коммунального комплекса, администрации Аннинского городского поселения в следующих случаях:

- если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше (значительно ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

- в случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых товаров (оказываемых услуг) и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Внесение изменений в настоящую Программу является основанием для внесения изменений в утвержденные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса Архангельского сельского поселения.

| Источники финансирования | В том числе по годам реализации ПКР, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 – 2043 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Реконструкция существующих ВЗУ в с. Архангельское |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | 12000,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 Замена изношенных сетей ø100-200мм |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | 15000,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 Строительство объекта «Строительство (установка) блочно-модульных станций водоподготовки по ул. Набережная 124а, ул. Усадьба РТП 32, с. Архангельское Аннинского района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Областной бюджет | --- | 51872,69 | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | 313,11 | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | 26191,7 |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | 158,1 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 Строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | 164895,95 |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | 995,35 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Модернизация изношенных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | 3000,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 Реконструкция изношенных тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | 1500,0 | --- | --- | 3000,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию газовых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Подключение к сетям газоснабжения объектов коммунально-бытового обслуживания, общественного питания, торговли и пр. |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | Согласно проектно-сметной документации, подготовленной владельцами объектов |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций, уличного освещения и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 7500,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Система сбора и утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 15000,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 7500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3 Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 2644,544 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 51,22 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка их эффективности

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения позволит обеспечить:

- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;

- увеличение объемов жилищного строительства;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования насосно-фильтровальных и канализационных насосных станций, газопроводов и газорегуляторных пунктов;

- улучшение экологической ситуации на территории Архангельского сельского поселения;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Архангельского сельского поселения.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Архангельского сельского поселения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территории всех планировочных районов Архангельского сельского поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Архангельского сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Архангельского сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию системы водоотведения Архангельского сельского поселения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов Архангельского сельского поселения;

- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения;

- обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории Архангельского сельского поселения;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Архангельского сельского поселения;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения Архангельского сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения Архангельского сельского поселения позволит:

- обеспечить газоснабжением территории планировочных районов Архангельского сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Архангельского сельского поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы газоснабжения Архангельского сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения Архангельского сельского поселения позволит:

- обеспечить бесперебойным электроснабжением территории планировочных районов Архангельского сельского поселения;

- сократить эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Архангельского сельского поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения Архангельского сельского поселения.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии города, увеличится КПД тепловых мощностей.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- улучшить экологическое состояние поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТКО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Архангельского сельского поселения; упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;

- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;

- улучшить экологическое состояние территории Архангельского сельского поселении.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения следующий:

1. Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;

- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение качества питьевой воды.

2. Система водоотведения:

- социальный эффект:

- обеспечение населения качественными коммунальными услугами;

- обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории Архангельского сельского поселения;

- создание благоприятной экологической обстановки

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории Архангельского сельского поселения путем внедрения новых технологий очистки сточных вод для соблюдения требований природо- и водоохранных норм.

3. Система теплоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение аварийности системы теплоснабжения;

- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;

- снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;

- рост фактической производительности оборудования в части производства тепловой энергии.

- социальный эффект:

- обеспечение доступности услуг для потребителей.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории Архангельского сельского поселения, путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

4. Система газоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем газоснабжения;

- снижение аварийности на газовых сетях;

- повышение надежности работы системы газоснабжения.

- социальный эффект:

- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- создание благоприятной экологической обстановки

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории Архангельского сельского поселения путем снижения количества выбросов в атмосферу вредных веществ от сгораемого топлива.

5. Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

- увеличение протяженности распределительных сетей

- снижение потерь электроэнергии.

- социальный эффект:

- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

6. Сбор, вывоз и размещение (утилизация) ТКО:

- экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- оптимизация процесса утилизации (захоронения) ТКО;

- увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.

- социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

- улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории Архангельского сельского поселения.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения в рамках инвестиционных программ – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района, а также с потребителями коммунальных услуг.

Приложение 2

к решению Совета народных депутатов

Архангельского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области

от «28» 06 2024 г. № 27

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

#### НА 2024 – 2043 гг.

#### ТОМ II

#### ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

п.г.т. Анна 2024 г.

Содержание

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы..........................................2

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения........................4

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной

инфраструктуры Архангельского сельского поселения.................................................................5

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения,

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических

ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения

энергетической эффективности......................................................................................................15

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной

инфраструктуры Архангельского сельского поселения...............................................................17

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем

коммунальной инфраструктуры......................................................................................................20

7. Предложения по организации реализации инвестиционных

проектов.............................................................................................................................................25

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования

инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства

к системам коммунальной инфраструктуры..................................................................................27

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные

услуги на соответствие критериям доступности...........................................................................28

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание

мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным

категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг........................................................................................................................31

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

население;

бюджетные учреждения;

прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

СПi=ОПi*УОi, где

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства определяется на основании данных государственной статистики.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Мероприятия Программы определены исходя из утвержденных Генеральным планом Архангельского сельского поселения предложений по размещению на территории поселения объектов капитального строительства местного значения, в том числе по обеспечению территории поселения объектами инженерной инфраструктуры, с учетом текущего состояния и проблем каждой из систем коммунальной инфраструктуры, и направлены на решение наиболее актуальных вопросов по обеспечению качественного снабжения населения коммунальными ресурсами.

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения

3.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения Архангельского сельского поселения

Водоснабжение Архангельского сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют в с. Архангельское от водозаборных узлов (ВЗУ).

В 2014 году сданы в эксплуатацию артскважина и водопровод по улицам Заречная, Проезжая, Первомайская, Свободная, Свердлова в с. Архангельское, общей протяженностью около 7,9 км. В 2022 году построены и введены в эксплуатацию три артезианские скважины производительностью 15 м3/час каждая и сети водопровода по улицам Усадьба РТП, Видная, Октябрьская, Красная Дубровка, Ключановка, Набережная в с. Архангельское, общей протяженностью около 7,5 км, расчетное водопотребление – 191 м3/сут.

Система централизованного водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевой водой 84% населения с. Архангельское. Остальная часть населения 16% использует водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы.

Система централизованного водоснабжения организована от 8 артезианских скважин.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Номер скважины по ГВК | Производи-тельность, м³/час | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Архангельское ул. Октябрьская | артскважина ВБ | 1967 | 20206492 | 15-20 | 65 |
| 2 | ВЗУ с. Архангельское ул. Октябрьская | артскважина ВБ | 1978 | 20206493 | 15 | 85 |
| 3 | ВЗУ с. Архангельское ул. Амбулаторная | артскважина ВБ | 1989 | Нет данных | 10 | 50 |
| 4 | ВЗУ с. Архангельское МТФ | артскважина ВБ | 1980 | Нет данных | 8-12 | 46 |
| 5 | ВЗУ с. Архангельское ул. Свободная | Артскважина Р ВБ | 2013 | Нет данных | 10 | 36 |
| 6 | ВЗУ с. Архангельское ул. Набережная | Артскважина ВБ | 2022 | Нет данных | 15 | 39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | ВЗУ с. Архангельское ул. Ключановка | Артскважина ВБ | 2022 | Нет данных | 15 | 51 |
| 8 | ВЗУ с. Архангельское ул. Усадьба РТП | Артскважина ВБ | 2022 | Нет данных | 15 | 74 |

Примечание: ВБ – водонапорная башня; р – резервная артскважина.

Все скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса скважин, указанных под порядковыми номерами 5, 6, 7 и 8 в Таблице 1, огорожены забором, благоустроены и озеленены; у водозаборных сооружений, указанных под порядковыми номерами 1, 2, 3 и 4 в Таблице 1, ограждение и озеленение имеются не на всех ВЗУ. Эксплуатация зон санитарной охраны должна соблюдаться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проект зон санитарной охраны второго и третьего пояса водозаборных сооружений на ул. Набережная, ул. Ключановка, ул. Усадьба РТП разработан, утвержден и соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, согласно санитарно-эпидемиологического заключения №36.ВЦ.40.000.Т.003619.03.12 от 02.03.2012 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области и экспертного заключения №ОГ-40-360 от 24.02.2012 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений, указанных под порядковыми номерами 1, 2, 3 и 4 в Таблице 1, отсутствуют.

В 2022 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районахбыли проведены лабораторные испытания воды из подземных источников – построенных в 2022 году водозаборных скважин на ул. Набережная, ул. Ключановка, ул. Усадьба РТП. Согласно экспертному заключению №558 от 01.06.2022 г. в воде из скважины на ул. Набережная санитарно-гигиенический показатель безопасности «жесткость общая» превышает предельно допустимую концентрацию в 1,18 раза, что не соответствует требованиям разд. 3 таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Согласно экспертному заключению №1193 от 13.09.2022 г. в воде из скважины на ул. Усадьба РТП органолептические показатели «мутность» превышаетпредельно допустимую концентрацию в 12,26 раз, привкус 3 (железистый), запах 3 (железистый), что не соответствует табл. 3.1 раздел IIIСанПиН 1.2.3685-21; санитарно-химический показатель безопасности «железо» превышает предельно допустимую концентрацию в 8 раз, что не соответствует табл. 3.13 раздел IIIСанПиН 1.2.3685-21; санитарно-гигиенический показатель безопасности «жесткость общая» превышает предельно допустимую концентрацию в 1,74 раза, что не соответствует требованиям разд. 3 таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21.

На основании данных экспертных заключений администрацией Архангельского сельского поселения запланировано строительство (установка) блочно-модульных станций водоподготовки для водозаборных скважин на ул. Набережная и на ул. Усадьба РТП, для приведения качества отпускаемой потребителям воды к нормативным показателям.

Качество воды из остальных водозаборных узлов, входящих в систему централизованного водоснабжения с. Архангельское, соответствует требованиям, установленным действующими нормативными документами.

Водопроводные сети по ул. Заречная, Проезжая, Первомайская, Свободная, Свердлова проложены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17, диаметром от 110 до 160 мм, общей протяженностью около 7,9 км, подводы к водоразборным колонкам выполнены из стальных труб диаметром 25 мм, что позволяет обеспечить качество воды в процессе транспортировки по ним.

Водопроводные сети по ул. Усадьба РТП, Видная, Октябрьская, Красная Дубровка, Ключановка, Набережная в 2022 году построены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17, диаметром от 63 до 110 мм, общей протяженностью около 7,5 км, подводы к водоразборным колонкам выполнены из стальных труб диаметром 32 мм, что позволяет обеспечить качество воды в процессе транспортировки по ним.

Водопроводные сети по остальным улицам села Архангельское проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 40 до 160 мм. Износ существующих водопроводных сетей составляет более 75%, и требует перекладки отдельных участков малых диаметров.

Система централизованного горячего водоснабжения на территории Архангельского сельского поселения отсутствует.

Горячее водоснабжение потребителей сельского поселения обеспечивается от местных водонагревателей – газовые колонки, электрические водонагреватели, либо отсутствует.

Основные проблемы системы водоснабжения

Архангельского сельского поселения

1. Отсутствие источников водоснабжения и водопроводных сетей на отдельных территориях, в том числе предназначенных для нового строительства, замедляет развитие сельского поселения в целом.

2. Значительный износ части трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, обрастанию стенок труб и ухудшению качества воды. Водозаборные узлы и водопроводные сети требуют реконструкции и капитального ремонта.

3. В летний период года, на части территории поселения наблюдается нехватка воды, падение напора в системе водоснабжения, обусловленное малым диаметром отдельных участков водопроводных труб. В связи с этим также необходимо выполнение работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения.

3.2. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения Архангельского сельского поселения

В Архангельском сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в с. Архангельское от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется до выгреба.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. В жилых районах с. Архангельское ЖБО накапливаются в специальных емкостях-септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения с помощью специальных автомашин по заявкам населения.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

При застройке планируемых территорий жилыми домами, развитии промышленного и сельскохозяйственного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

Основные проблемы системы водоотведения

Архангельского сельского поселения

1. Отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, отсутствие очистных сооружений.

3.3. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения Архангельского сельского поселения

Теплоснабжение коммунально-бытовых и производственных потребителей Архангельского сельского поселения является локальным и осуществляется за счет индивидуальных котельных малой мощности, работающих на газовом топливе, на твердом топливе, или с помощью электрического отопления. Все котельные, расположенные на территории Архангельского сельского поселения, являются объектами местного значения.

Данные по котельной №26, расположенной в с. Архангельское, отапливающей школу: здание блочное, вид топлива – газ, количество котлов – 4, марка котлов "Хопер-100А", установленная мощность котлов – 0,35 Гкал/час, 2 насоса циркуляционных типа DAB DPH 180/340.65T по 2,3 кВт. Износ теплосетей – 80%, износ оборудования – 15%.

Данные по котельной №27, расположенной в с. Архангельское, отапливающей Архангельскую участковую больницу БУЗ ВО «Аннинская РБ»: здание блочное, вид топлива – газ, количество котлов – 5, марка котлов "Хопер-100А", установленная мощность котлов – 0,43 Гкал/час, 2 насоса циркуляционных типа DAB DPH 180/340.65T по 2,3 кВт. Износ теплосетей и оборудования – 30%.

Данные по котельной №9, расположенной в с. Архангельское, отапливающей МКДОУ Архангельский детский сад: здание блочное, вид топлива – газ, количество котлов – 3, марка котлов «Хопер – 100А», установленная мощность – 0,258 Гкал/час, 3 насоса циркуляционных типа DАВ СР40/1900Т сетевой - 2 шт. по 0.75 кВт; DАВ КРS 30/16М подпитки - 2шт, по 0,37кВт; DАВ А80/180ХТ - 2 шт. по 0,4 кВт. Износ теплосетей и оборудования – 19%.

Данные по котельной №25, расположенной в с. Архангельское, отапливающей МКУ Архангельский Дом культуры: здание пристроенное, вид топлива – газ, количество котлов – 1, марка котлов "Хопер-100А", установленная мощность котлов – 0,082 Гкал/час, 2 насоса циркуляционных типа DAB DPH 120/250.40T по 0,5 кВт. Износ теплосетей и оборудования – 15%.

Данные по котельной, отапливающей новый ДК: здание блочное, вид топлива – газ, количество котлов – 3, марка котлов "Ишма - 80ЕS", установленная мощность котлов – 0,206 Гкал/час, 2 насоса циркуляционных типа КРS 30/16М по 0.47 кВт.

Существующие источники тепловой энергии рассчитаны на объекты, которые они и отапливают, поэтому их мощности достаточно для отопления обслуживаемых зданий, при этом резерв мощности отсутствует.

Источники тепловой энергии, работающие на природном газе, снабжаются топливом по мере работы котлов, через приборы учета газа. Отпуск природного газа осуществляется в рамках лимитов, установленных ОАО «Воронежрегионгаз» для каждого из потребителей – юридических лиц. Оплата производится в соответствии с потребленным объемом газа. Для частных потребителей лимиты не устанавливаются, потребление газа осуществляется через прибор учета – в 100% случаев.

Население Архангельского сельского поселения в качестве топлива использует природный газ, уголь, дрова. Характеристика системы теплоснабжения жилой застройки: отопление жилой застройки села Архангельское осуществляется от индивидуальных отопительных приборов на твердом топливе – 18,5 % населения и 81,5 % на газовом топливе.

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население с центральным отоплением жилых домов – 0%;

- объекты социально-культурного и бытового назначения с индивидуальными котельными – 100 %.

Источники тепловой энергии в с. Архангельское

| № п/п | Адрес котельной | Количество и тип котлоагрегатов | Сетевые насосы | Установленная мощность, Гкал/час | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 детского сада с. Архангельское ул. Мира, 31 | 3 шт. Хопёр-100А | DАВ СР40/1900Т – 2 шт. по 0.75 кВт | 0,258 | 0,232 | 2013 |
| 2 | Котельная №25 с. Архангельское ул. Советская, 7а | 1 шт. Хопёр-100А | DAB DPH 120/250.40T 2 шт. по 0,5 кВт | 0,082 | 0,074 | 2010 |
| 3 | Котельная №26 с. Архангельское ул. Мира 24 (школа) | 4 шт. Хопёр-100А | DAB DPH 180/340.65T 2 шт. по 2,3 кВт | 0,35 | 0,315 | 2008 |
| 4 | Котельная №27 с. Архангельское ул. Центральная,14 (больница) | 5 шт. Хопёр-100А | DAB DPH 180/340.65T 2 шт. по 2,3 кВт | 0,43 | 0,387 | 2008 |
| 5 | Котельная ДК с. Архангельское ул. Мира, 38 | 3 шт. Ишма-80ES | КРS 30/16М 2 шт. по 0,47 кВт | 0,21 | 0,305 | 2019 |

Основные проблемы системы теплоснабжения

Архангельского сельского поселения

1. Низкий уровень защищенности тепловых сетей котельной №26, отапливающей школу, от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

3.4. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения Архангельского сельского поселения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Архангельском сельском поселении осуществляет ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж». Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, в Архангельском сельском поселении составляет 903 ед., что составляет уровень газификации 81,5 %.

Протяженность газопроводов низкого давления по территории с. Архангельское составляет 86,7 км.

Объектами газопотребления являются население, предприятия общественного питания, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Существующая схема газоснабжения состоит из:

- сетей низкого давления (до 0,005 МПа); среднего давления (0,005 – 0,3 МПа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 – 1,2 МПа, 2 кат. 0,3 – 0,6 МПа);

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Архангельского сельского поселения.

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории Архангельского сельского поселения соответствует нормативному.

Требования к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Основные проблемы системы газоснабжения

Архангельского сельского поселения

1. Высокий уровень совокупных затрат на газификацию объектов, включающих в себя стоимость разработки проектной документации, технического присоединения к сетям газоснабжения, обустройства систем вентиляции объекта и внутренних сетей теплоснабжения.

Аварийных участков газопроводов нет. Эксплуатирующей организацией ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж» ведется постоянное обслуживание и контроль состояния системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них

3.5. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения Архангельского сельского поселения

Организация, эксплуатирующая электросети – Аннинский РЭС Филиал ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго».

Основным источником энергоснабжения Воронежской области является Нововоронежская АЭС мощностью 1834 тыс. кВт, которая находится рядом с г. Нововоронеж.

Мощность 17 трансформаторных подстанций на территории Архангельского сельского поселения в совокупности составляет 1656 кВА. Протяженность электрических сетей – 109,7 км. В западной части с. Архангельское расположена подстанция «Архангельская» – крупнейшая в восточной части Аннинского района. К ней подходит линия ВЛЭП 110 кВ (от п. Елань-Колено через Архангельское на г. Эртиль). От неё отходят две линии ЛЭП 35 кВ (на запад по направлению на п.г.т. Анна и на с. Дерябкино и далее в Эртильский район). Кроме этого от подстанции «Архангельская» отходят девять линий ЛЭП 10 кВ.

Единственный населенный пункт в Архангельском сельском поселении – село Архангельское – полностью электрифицирован. Улицы села Архангельское имеют уличное освещение. В населенном пункте планируется реконструкция устаревших электролиний и уличного освещения, дальнейшее подключение уличных фонарей.

Основные проблемы системы электроснабжения

Архангельского сельского поселения

1. Высокий процент износа отдельных участков электрических сетей на территории поселения.

3.6. Характеристика состояния и проблем системы сбора

и утилизации твёрдых коммунальных отходов

Архангельского сельского поселения

Проблема сбора, хранения и утилизации коммунальных отходов, образующихся на территории поселения, на сегодняшний день решена частично. В январе 2020 года был заключен договор с региональным оператором ООО "ВЕГА", который осуществляет услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В селе Архангельское организован плановый сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигон. На улицах села Архангельское выделены земельные участки под строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 1,1 м3, организован вывоз ТКО с территории села Архангельское специализированным автотранспортом.

Утилизация ТКО производится на полигоне, площадью 70853 кв.м., проектная вместимость – 433680 куб.м., расположенном на расстоянии около 40 км от с. Архангельское. Утилизацию ТКО с территории Архангельского сельского поселения осуществляет ООО «Полигон», который имеет лицензию на право утилизации твердых бытовых отходов. ООО «Полигон» оказывает услугу «захоронение твердых бытовых отходов» населению, бюджетным, промышленным, торговым и прочим предприятиям, расположенным на территории поселения.

Технология эксплуатации – уплотнение. На полигоне для складирования, сдвигания и уплотнения мусора используется бульдозер Д-606, также постоянно находится автоцистерна для тушения очагов возгорания мусора. Вторичной переработки нет. Масса отходов составляет 50 000 тонн. Основной состав отходов в % по объему составляет 100% ТКО.

На полигоне ТКО производится утилизация отходов 4-5 классов опасности. Мощности полигона позволяют использовать его длительное время.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Архангельского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которых ранее располагались несанкционированные свалки.

Следует осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора.

Основные операции по эксплуатации полигона ТКО представлены на схеме

Доставка бытовых отходов

Направление транспорта на разгрузку

Укладка бытовых отходов на площадке

Послойное уплотнение бытовых отходов

Укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя

Засыпка растительным грунтом

Контрольные анализы грунтовых

вод

Разработка на местах грунта изоляции

Транспортировка к площадке складирования бытовых отходов

Доставка материала для изоляции бытовых     отходов

Система мониторинга включает в себя как постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды, так и регулярный контроль за загрязнением грунтовых и поверхностных вод, радиационный дозиметрический контроль, наблюдение за состоянием почвы и растений в зоне возможного влияния полигона.

Проблемы сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТКО – переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако, подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующего полигона для захоронения ТКО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТКО.

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 20.12.2022 №309 утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов для объектов жилого и общественного фондов на территории Воронежской области, однако решением Воронежского областного суда от 02.04.2024 №3а-16/2024 данный приказ признан недействующим со дня принятия в части установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных районов Воронежской области для категории «объекты жилого фонда» и для категории «объекты общественного фонда».

Основные проблемы системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов Архангельского сельского поселения

1. Содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками) не везде соответствует нормативам из-за проблем застройки, не позволяющих маневрировать мусоросборочной технике и соблюсти санитарные нормы при размещении контейнерных площадок.

2. Недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику Архангельского сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами.

3. Практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения.

4. Отсутствует система стимуляции населения для сбора ТКО.

5. Недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

6. Отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходима разработка долгосрочной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Архангельского сельского поселения.

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ качества предоставления услуг электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических, водопроводных и газовых сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде Архангельского сельского поселения необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку систем коммунальной инфраструктуры;

- оптимизацию работы вентиляционных систем;

- автоматизацию включения-выключения внешнего освещения;

- внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировку систем отопления;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию, потребляемую освещением, в верхних пределах оценивается в 40%.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 (в редакции постановлений Правительства РФ от 30.12.2022 № 2556, от 28.11.2023 №2004) «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов».

К ним относятся:

- целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;

- целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- целевые показатели качества коммунальных ресурсов.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Садовского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть служит оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей, уровнем потерь и неучтенных расходов. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется показателями удельного расхода электроэнергии, удельного расхода топлива.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы водоснабжения Архангельского сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижения в расчетном периоде уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения существующих и планируемых объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы теплоснабжения Архангельского сельского поселения являются:

- обеспечение надежного и качественного теплоснабжения существующих потребителей с. Архангельского;

- обеспечение теплой энергией перспективных потребителей;

- уменьшение потерь тепловой энергии при транспортировке;

- повышение эффективности производства тепловой энергии.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы газоснабжения Архангельского сельского поселения являются:

- обеспечение надежного и качественного газоснабжения существующих потребителей с. Архангельское;

- уменьшение затрат потребителей на отопление зданий и сооружений;

- обеспечение возможности подключения существующих и планируемых объектов к системе газоснабжения.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы электроснабжения Архангельского сельского поселения являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению для потребителей;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- обеспечение возможности подключения существующих и планируемых объектов к электрическим сетям при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов Архангельского сельского поселения являются:

- обеспечение своевременного вывоза и утилизации ТКО;

- повышение эффективности утилизации ТКО;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории Архангельского сельского поселения.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем

коммунальной инфраструктуры

6.1. Перечень инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

На момент разработки настоящей Программы в Архангельском сельском поселении действует актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная решением Совета народных депутатов Архангельского сельского поселения от 20.01.2014 г. №154 в редакции решения Совета народных депутатов Архангельского сельского поселения от 13.03.2023 г. №14.

Схема водоснабжения и водоотведения Архангельского сельского поселения разработана на срок действия 2018 – 2028 год и в сфере водоснабжения предполагает выполнение мероприятий, направленных на:

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- охрану здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- обеспечение надежности системы водоснабжения;

- повышение эффективности транспортировки воды.

Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве; охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения

Строительство (установка) блочно-модульных станций водоподготовки по ул. Набережная, 124а, ул. Усадьба РТП, 32 в с. Архангельское, предназначенной для приема, очистки и подачи воды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд жилой застройки, позволит обеспечить жителей села питьевой водой, качество которой будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил, в необходимом количестве.

Обеспечение надежности системы водоснабжения; повышение эффективности транспортировки воды

Часть водопроводов сети водоснабжения Архангельского сельского поселения выполнены из трубопроводов различных материалов и в различные периоды, в настоящее время эти водопроводные сети в значительной степени изношены. Состояние водопроводных сетей является одной из наиболее значительных проблем системы водоснабжения. Износ существующих водопроводных сетей приводит к уменьшению пропускной способности, значительным сверхнормативным потерям воды при транспортировке и вторичному загрязнению. Для эффективного функционирования системы водоснабжения необходимо провести замену физически изношенных участков водопроводных сетей и запорную арматуру. На период действия настоящей Программы предполагается выполнять замену изношенных водопроводных сетей с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов, с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

При строительстве водопроводных сетей предполагается использовать трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД), которые являются разновидностью пластиковых труб и предназначены для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления – это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия, изготовленные из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств выдерживать широкий температурный диапазон, обеспечивая бесперебойность подачи воды потребителям.

Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения

Архангельского сельского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство объекта «Строительство (установка) блочно-модульных станций водоподготовки по ул. Набережная 124а, ул. Усадьба РТП 32, с. Архангельское Аннинского района Воронежской области» | Станции водоподготовки, производитель-ность 20 м3/час, 2 шт. | 2025 | 52185,8 |
| 5 | Реконструкция существующих ВЗУ в с. Архангельское | Водозаборные сооружения и участки водопроводных сетей с. Архангельское с высокой степенью износа и наиболее частыми аварийными отключениями | 2030 – 2033 | 12000,0 |
| 6 | Замена изношенных сетей ø100-200мм |  | 2030 – 2035 | 15000,0 |

6.2. Перечень инвестиционных проектов в сфере водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения Архангельского сельского поселения в сфере водоотведения предполагает выполнение мероприятий, направленных на организацию централизованного водоотведения на территории поселения.

Схемой водоснабжения и водоотведения предполагается:

- строительство самотечно-напорных канализационных сетей и канализационных насосных станций;

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки с блоками глубокой доочистки стоков и механического обезвоживания осадка. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод, снижение негативного воздействия на водные объекты и почву путем повышения качества очистки.

Инвестиционные проекты в сфере водоотведения

Архангельского сельского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации | Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка, производительностью Q=600 м³/сутки Канализационные сети диаметром 150 – 300 мм, общей протяженностью около 36 км | 2035 – 2037 | 26349,8 |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации |  | 2040 – 2043 | 165891,3 |

6.3. Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Схема теплоснабжения Архангельского сельского поселения предполагает выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности производства и транспортировки тепловой энергии.

Модернизация изношенных источников теплоснабжения и реконструкция изношенных тепловых сетей позволят решить следующие задачи:

- гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии;

- повышение КПД оборудования;

- снижение эксплуатационных затрат;

- повышение эксплуатационной надежности оборудования;

- снижение удельных норм расхода газа.

Модернизация изношенных источников теплоснабжения предполагает частичную или полную замену изношенного котельного оборудования на новое, техническое совершенствование тепловых источников, оптимизацию работы системы в целях повышения эффективности работы и приведения котельных и тепловых сетей в полное соответствие современным требованиям.

Реконструкция разводящих тепловых сетей предполагает выполнение комплекса мероприятий по техническому переоснащению сетей с полной или частичной заменой сетей.

Реконструкция тепловых сетей с использованием современных решений и технологий позволяет повысить эффективность и надежность системы теплоснабжения, уменьшить удельный расход воды благодаря уменьшению количества аварий на участках сети, и как следствие – уменьшить расход электроэнергии, используемой для работы сетевых насосов. Уменьшить тепловые потери можно с помощью применения современных изолирующих тепло материалов, что поможет сократить расход топлива и количества выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения

Архангельского сельского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Модернизация изношенных источников теплоснабжения | Оборудование котельных и участки тепловых сетей с. Архангельское с высокой степенью износа | 2036 – 2038 | 3000,0 |
| 2 | Реконструкция изношенных тепловых сетей |  | 2026, 2036 – 2038 | 4500,0 |

6.4. Перечень инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

На момент разработки настоящей Программы в Архангельском сельском поселении распределительные газопроводы построены по всей территории населенного пункта с. Архангельское. Газификация объектов капитального строительства осуществляется правообладателями этих объектов на основании Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. №1547, поэтому инвестиционные проекты в сфере газоснабжения Программой не предусмотрены.

6.5. Перечень инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

На момент разработки настоящей Программы вся территория Архангельского сельского поселения обеспечена централизованным электроснабжением. Подключение объектов капитального строительства к электросетям осуществляется правообладателями этих объектов на основании Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №86, поэтому инвестиционные проекты в сфере электроснабжения Программой не предусмотрены.

6.6. Перечень инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

Генеральная схема санитарной очистки территории Архангельского сельского поселения разработана и утверждена в 2012 году с целью определения:

- объемов накопления отходов, порядка их сбора и вывоза с территории поселения;

- необходимого количества спецтехники и оборудования для санитарной очистки территорий общего пользования;

- целесообразности размещения и строительства объектов по переработке и размещению коммунальных отходов.

Для обеспечения ресурсосбережения и экологической безопасности на территории Архангельского сельского поселения создана система обращения с отходами, предусматривающая:

- организацию сбора, транспортировки и захоронения отходов в установленных (санкционированных) местах;

- соблюдение установленных санитарных и экологических, ресурсосберегающих технологий, требований и нормативов обращения с отходами;

- проведение мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение образования несанкционированных свалок отходов;

- контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с отходами.

Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации ТКО

Архангельского сельского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | Площадь территории с. Архангельское – 1049 га. | 2024 – 2043 | 20 000 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района | Площадь территории Архангельского сельского поселения – 10683 га. | 2024 – 2043 | 10 000 |
| 3 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | Контейнерные площадки для сбора ТКО; для сбора крупногабаритных отходов (КГО) | 2024 | 2 695,764 |

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Все проекты, реализуемые в рамках модернизации и развития систем коммунальной инфраструктуры, можно разбить на следующие основные группы по признаку организации реализации:

- проекты, реализуемые действующими на территории поселения ресурсоснабжающими организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, реализация которых происходит с участием муниципального образования, в том числе и с созданием новых организаций.

При реализации настоящей Программы выполнение проектов возможно по всем трем признакам организации проектов. Организация реализации рассматривается для каждого проекта настоящей Программы индивидуально, с привлечением всех заинтересованных сторон.

Инвестиционные программы (мероприятия) утверждаются представительным органом Архангельского сельского поселения с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

Для софинансирования проектов (мероприятий) Программы могут быть привлечены средства регионального и федерального бюджета. В указанных случаях привлечение дополнительных средств предполагает наличие соответствующих соглашений, после чего эти расходы будут учтены в ежегодно утверждаемых объемах финансирования мероприятий Программы. Софинансирование мероприятий за счет средств регионального бюджета, проводимых органом местного самоуправления муниципального образования, осуществляется после разработки и принятия нормативного правового акта, регулирующего порядок и условия их софинансирования за счет средств регионального бюджета.

Правительством Воронежской области реализуется ряд государственных программ и региональных проектов, направленных на развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры, развитие образования и здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры и спорта на территории области, участие в которых позволит реализовать инвестиционные проекты, предусмотренные настоящей Программой.

Государственные программы и региональные проекты Воронежской области

| № п/п | Наименование Государственной программы и регионального проекта | Наименование инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» | Строительство объекта «Строительство (установка) блочно-модульных станций водоподготовки по ул. Набережная, 124а, ул. Усадьба РТП, 32, с. Архангельское Аннинского района Воронежской области» |
| 2.1 | Региональный проект «Содействие развитию коммунальной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности на территории Воронежской области» |  |
| 2.2 | Региональный проект «Чистая вода» |  |

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Архангельского сельского поселения или Министерством тарифного регулирования Воронежской области и организацией коммунального комплекса.

Описание платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры и поступлений денежных средств от существования указанной деятельности.

Плата за подключения к системам коммунальной инфраструктуры – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство зданий, строений, сооружений, подключаемых к системам инфраструктуры, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию зданий, строений, сооружений, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений (далее также – плата за подключение);

Органы местного самоуправления поселений, городских округов могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственное регулирование цен (тарифов), в частности платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

Подключение – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять ресурс системы коммунальной инфраструктуры.

Подключение к системам коммунальной инфраструктуры осуществляется на основании договоров о подключении.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действие по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе.

Решением существующей проблемы с определением платы за подключение к системам на период до принятия соответствующих нормативных правовых актов возможно путем обращения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), которые наделены полномочиями по установлению платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

Плата за подключение может быть осуществлена как на основе фиксированного размера платежа на определенный срок, так и с подготовкой по каждому отдельному объекту капитального строительства индивидуальной программы, составлением сметы затрат для дальнейшего согласования и утверждения тарифа на подключение к системам инфраструктуры в индивидуальном порядке с заявителем в органе регулирования субъекта РФ.

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

На момент разработки настоящей Программы поселения в Архангельском сельском поселении отсутствует Единая база информационных ресурсов.

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающих организаций. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги ресурсноснабжающие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съём показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания) установлены критерии доступности для населения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный методическими указаниями |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | От 6,3 до 7,2 | От 7,2 до 8,6 | Свыше 8,6 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | От 92 до 95 | От 85 до 92 | Ниже 85 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | До 8 | От 8 до 12 | Свыше 12 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | Не более 10 | От 10 до 15 | Свыше 15 |

Один из важнейших показателей уровня жизни населения – доходы населения. Значения критериев доступности совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги жителей Архангельского сельского поселения соответствуют высокому уровню доступности.

| Наименование показателей |  | ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 5,95 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения муниципального образования, руб./чел. в месяц | руб. | 23868,2 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. руб. | 2542,5 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования на 01.01.2024 | тыс. чел | 1,988 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 9,86 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс. чел | 0,196 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел | 1,988 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 93,8 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию, в месяц | тыс. руб. | 2542,5 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги, в месяц | тыс. руб. | 2384,9 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 9,36 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед | 104 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | чел | 1988 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел/семью | 1,79 |

Другим фактором, влияющим на экономическую доступность жилищных и коммунальных услуг, является эффективность государственной поддержки при оплате услуг через предоставление льгот (социальной поддержки) и субсидий.

Обеспечение организационной доступности жилищно-коммунальных услуг обуславливает существование общеизвестных и понятных правил присоединения к потреблению услуг и удобство процесса потребления, а также гарантирует подключение всех платежеспособных потребителей и исключает дискриминацию по признаку их выгодности для организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуг.

К организационной доступности жилищно-коммунальных услуг можно также отнести их информационную доступность, гарантирующую легкость поиска данных потребителем и прозрачность информации.

Доступность поиска информации обеспечивается:

1. Через разработку сайтов с удобным и понятным интерфейсом;

2. Использование интерактивных электронных возможностей (например, калькулятора для расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги, размера субсидий и пр.);

3. Создание многоканальной бесплатной телефонной линии для консультаций;

4. Сбор информации о проблемах, объемах и качествах предоставляемых услуг;

5. Создание доступной для потребителей базы организаций, оказывающих жилищные и коммунальные услуги в регионе, с возможностью сравнения тарифов и оценки их составляющих.

10. Прогнозируемы расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Архангельского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается так же в программе энерго- и ресурсосбережения. При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Совершенствование бюджетного финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Бюджетное финансирование Программы должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета Аннинского муниципального района и бюджета Архангельского сельского поселения;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием аккумулированных средств на цели реализации Программы: погашения обязательств, рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (районный и региональный бюджет) реализации мероприятий Программы, привлечение внебюджетных источников проблематично.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в региональном бюджете и бюджете района статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10% средств, выделяемых организациям коммунального комплекса на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10% средств областного и местных бюджетов, выделяемых на: субсидии организациям коммунального комплекса на приобретение топлива и пр., предоставления социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- не менее 10% затрат на электро-, газо-, тепло- и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений;

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по Программе необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету Аннинского муниципального района и Архангельского сельского поселения специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» с выделением в ней следующих статей:

в доходной части:

- «Получение средств по кредитам и займам»;

- «Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения»;

- «Экономия средств от реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;

в расходной части:

- затраты на реализацию Программы;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках Программы.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления жилищно-коммунальных услуг, используемый в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- порядок запроса должностными лицами администрации Архангельского сельского поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации Архангельского сельского поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- порядок участия должностных лиц администрации Архангельского сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект – это развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат:

- рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение уровня износа объектов системы коммунальной инфраструктуры:

- создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

- оптимизация управления энергосбережением поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.